Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год

| № п/п | Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный государственный пожарный надзор Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | Контроль устранения нарушений требований пожарной безопасности Внеплановая, выездная г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.54, литера Б | 01.09.20-15.09.20 | Нарушений не выявлено |  |
| 2 | Федеральный государственный пожарный надзор Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | Осуществление контроля за исполнением требований ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Внеплановая, выездная Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 26, лит. Б | 01.11.20 – 21.11.20 | 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.14 Свод правил СП 4.13130.2013 | Нарушения устранены |
| 3 | Северо-Западное управление Ростехнадзора | Осуществление контроля за принятыми юридическим лицом мерами по устранению нарушений обязательных требований в связи с истечением срока исполнения ранее выданного органом государственного надзора предписания Внеплановая, выездная | 01.02.20 – 21.02.20 | Нарушения устранены |  |
| 4 | Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга | Проверка соблюдения законодательства о государственной собственности Внеплановая, документарная | 01.09.20 – 21.09.20 | Нарушений не выявлено |  |
| 5 | Прокурат ура Центрального района Санкт-Петербурга | Проверка исполнения законодательства об образовании при реализации международных программ (проектов) и получения иностранного финансирования Внеплановая, документарная Санкт-Петербург, ул. Б. Морская д. 18, лит. А | 01.10.20 – 21.10.20 | Нарушений не выявлено |  |
| 6 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Внеплановая, документарная Санкт-Петербург, ул. Б. Морская д. 18, лит. А | 01.05.20 -21.05.20 | Нарушений не выявлено |  |